平成１６年８月５日

記者各位

出光興産株式会社

精製装置への原油通油開始について

この度、弊社北海道製油所は昨年秋の十勝沖地震以降停止しておりました精製装置に油を張り込む等運転再開の準備に着手しました。明日、原油を通油させ生産を開始しますのでお知らせ致します。尚、各種精製装置は順次立ち上げ、ガソリンをはじめとした石油製品の生産体制が整うのは８月中旬ごろの予定です。

記

- 原油通油開始日

８月６日（金）

常圧蒸留装置　９万バレル／日でスタート（保有能力１４万バレル／日）

- ８月中旬までに再稼動を予定している装置

- 重質軽油水素化分解装置

- 軽油深度水素化脱硫装置

- 灯油水素化脱硫装置

- 接触改質装置

- 減圧蒸留装置、他６装置

- 安全確認について

昨年秋の十勝沖地震をきっかけとしたタンク火災以降、苫小牧市消防本部殿はじめ関係官庁殿には連日にわたる御指導を受けながら、１２回もの設備の使用停止命令解除及び現場査察を経て設備の健全性、安全性を確認いただきました。尚、今後の安全対策を含め、７月２９日には道危機対策室はじめ関係７機関による合同立入り検査を経て「指摘事項なし」との書面をいただいております。

４．供給の見通し

弊所は従前より道内はじめ東北地区、信越、北陸地区の一部供給を担っております

が、今回の稼動再開により道内分の供給についてはほぼ賄える予定です。尚、弊所

の道内供給量は年間約４００万キロリットルです。

以上